## 1.Bang Tong Hop TMDT
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ (VPI)
DỰ ÁN CẢI TẠO XÂY DỰNG LẠI KHU TẬP THỂ TRƯƠNG ĐỊNH (MÃ DỰ ÁN: 01HNI023)
BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG & TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐỘNG (BẢNG CÂY HỢP NHẤT)
Quy mô: 119.876,45 m2 sàn XD (Hầm 28.540 m2, CT1 TĐC 45.372 m2, CT2 TM 74.505 m2, Hạ tầng 13.757 m2 đất, 1.065 căn hộ)
STT / Mã Hiệu | Khoản Mục Chi Phí & Cấu Phần Công Trình | Căn Cứ & Công Thức Xác Định | ĐVT | Tòa CT1 - Tái Định Cư (45.371,85 m2) | Suất CT1 (đ/m2) | Tòa CT2 - Thương Mại (74.504,60 m2) | Suất CT2 (đ/m2) | Hạ Tầng Kỹ Thuật (13.757 m2 đất) | Tổng Toàn Dự Án (đồng) | Suất Toàn Khu (đ/m2) | Tỷ Trọng (%)
I | CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ (Gxd + Gtb) | Tổng hợp từ 7 Khối công tác thi công xây lắp & thiết bị | đồng | 825920000000 | 18203357.3681 | 1499300000000 | 20123589.6844 | 51072044799 | 2376292044799 | 19822842.9754 | 86.59%
1 | Cọc khoan nhồi đại trà & Tường vây hầm | Link Bộ môn 1 (Mục 1.1) | đồng | 116180000000 | 2560618.5333 | 190580000000 | 2557962.864 | 0 | 306760000000 | 2558968.0041 | 11.18%
2 | Đào đất móng ngầm & Kết cấu BTCT hầm | Link Bộ môn 1 (Mục 1.2) | đồng | 94320000000 | 2078822.0009 | 154720000000 | 2076650.3008 | 0 | 249040000000 | 2077472.2642 | 9.075%
3 | Khung BTCT phần thân (cột, dầm, sàn, lõi) | Link Bộ môn 1 (Mục 1.3) | đồng | 162600000000 | 3583719.8615 | 266720000000 | 3579913.1866 | 0 | 429320000000 | 3581353.969 | 15.64%
4 | Xây thô & hoàn thiện cơ bản (tường, trát, láng, thạch cao, sơn) | Link Bộ môn 2 (Mục 2.1 + 2.2) | đồng | 71340000000 | 1572340.5592 | 117030000000 | 1570775.4957 | 0 | 188370000000 | 1571367.8542 | 6.864%
5 | Hoàn thiện nội thất & Bao che (cửa, kính, lát sàn, tủ bếp) | Link Bộ môn 2 (Mục 2.3..2.6) | đồng | 146110000000 | 3220278.653 | 335530000000 | 4503480.322 | 0 | 481640000000 | 4017803.33 | 17.55%
6 | Hệ thống Cơ điện & Thiết bị công trình (MEP, HVAC, thang máy) | Link Bộ môn 3 (Mục 3.1..3.4) | đồng | 235370000000 | 5187577.7602 | 434720000000 | 5834807.5152 | 0 | 670090000000 | 5589838.5379 | 24.42%
7 | Hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà & Cảnh quan sân vườn | Link Bộ môn 4 (Mục 4.1 + 4.2) | đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 51072044799 | 51072044799 | 426039.016 | 1.861%
II | CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN (Gqlda) | Định mức NĐ 10/2021: 0,9420% x (Gxd + Gtb) | đồng | 7780166400 | 171475.6264 | 14123406000 | 189564.2148 | 481098662.0066 | 22384671062.0066 | 186731.1808 | 0.8157%
III | CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG (Gtv) | Tổng hợp 12 mục con theo HĐ đã ký & định mức NĐ 10/2021 | đồng | 16278545325.5426 | 358780.7269 | 29550589653.4604 | 396627.7203 | 1006609109.9969 | 46835744089 | 390700.1257 | 1.707%
III.1 | Chi phí thiết kế ý tưởng, lập QHCT 1/500 (HĐ 22/2025) | Hợp đồng đã ký | đồng | 291874195.1642 | 6432.9357 | 529841850.0699 | 7111.532 | 18048493.7659 | 839764539 | 7005.2503 | 0.0306%
III.2 | Đo đạc hiện trạng địa hình | Thực tế dự án | đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
III.3 | Khảo sát địa chất giai đoạn TKCS (HĐ 1803/2026) | Hợp đồng đã ký | đồng | 243930864.8534 | 5376.2601 | 442809891.6053 | 5943.39 | 15083843.5413 | 701824600 | 5854.5661 | 0.02557%
III.4 | Khảo sát địa chất giai đoạn BVTC (Chào thầu) | Chào thầu cạnh tranh | đồng | 486593389.2809 | 10724.5658 | 883317353.4348 | 11855.8767 | 30089257.2843 | 1400000000 | 11678.6909 | 0.05102%
III.5 | Đăng ký môi trường (HĐ đã ký) | Hợp đồng đã ký | đồng | 54929442.3157 | 1210.6503 | 99713910.3835 | 1338.3591 | 3396647.3009 | 158040000 | 1318.3574 | 0.005759%
III.6 | Đánh giá tác động giao thông (Tạm tính) | Tạm tính khái toán | đồng | 104270011.9888 | 2298.1212 | 189282290.0217 | 2540.545 | 6447697.9895 | 300000000 | 2502.5766 | 0.01093%
III.7 | Lập BCNCKT BIM LOD 200, BVTC & GSTG (HĐ 2507/2025) | Hợp đồng đã ký | đồng | 4699353553.6306 | 103574.2107 | 8530778747.286 | 114500.0275 | 290591819.0834 | 13520724120 | 112788.8265 | 0.4927%
III.8 | Thẩm tra BCNCKT, TKKKT và BVTC (HĐ 0605/2026 & 1505/2026) | Hợp đồng đã ký | đồng | 563058064.7393 | 12409.8547 | 1022124366.1174 | 13718.9431 | 34817569.1433 | 1620000000 | 13513.9137 | 0.05903%
III.9 | Thẩm tra dự toán xây dựng công trình | 0,0440% x Gxd (CSDL!D11) | đồng | 319586611.4734 | 7043.7201 | 580148448.4963 | 7786.7467 | 19762134.0303 | 919497194 | 7670.3739 | 0.03351%
III.10 | Giám sát thi công xây dựng công trình | 0,7010% x Gxd (CSDL!D12) | đồng | 5091595786.816 | 112219.2678 | 9242819598.9603 | 124057.0327 | 314846726.2237 | 14649262112 | 122203.0024 | 0.5338%
III.11 | Giám sát lắp đặt thiết bị công trình | 0,2950% x Gtb (CSDL!D13) | đồng | 293770783.6139 | 6474.7367 | 533284744.1305 | 7157.7425 | 18165772.2556 | 845221300 | 7050.7702 | 0.0308%
III.12 | Tư vấn thiết kế khác & tư vấn đặc thù | 0,5000% x (Gxd + Gtb) (CSDL!D14) | đồng | 4129582621.6664 | 91016.4038 | 7496468452.9548 | 100617.525 | 255359149.3788 | 11881410224 | 99113.7978 | 0.433%
IV | CHI PHÍ KHÁC (Gk) | Tổng hợp 9 mục con theo quy định & hồ sơ khái toán TMĐT | đồng | 17130967154.9176 | 377568.1872 | 31097998662.5436 | 417397.0287 | 1059319936.5388 | 49288285754 | 411159.0371 | 1.796%
IV.1 | Bảo hiểm công trình xây dựng | 0,1000% x Gxd (CSDL!D15) | đồng | 726333207.8941 | 16008.4548 | 1318519201.1279 | 17697.1516 | 44913940.978 | 2089766350 | 17432.668 | 0.07615%
IV.2 | Lệ phí thẩm duyệt PCCC | 0,0008% x TMĐT cơ sở (CSDL!D16) | đồng | 7440479.7042 | 163.9889 | 13506769.6877 | 181.2877 | 460093.6081 | 21407343 | 178.5784 | 0.0007801%
IV.3 | Lệ phí thẩm định Báo cáo NCKT (Dự án) | 0,0020% x TMĐT cơ sở (CSDL!D17) | đồng | 19078152.7134 | 420.4843 | 34632742.1096 | 464.8403 | 1179727.177 | 54890622 | 457.8933 | 0.002%
IV.4 | Lệ phí thẩm định thiết kế triển khai sau TKCS | 0,0300% x Gxd (CSDL!D18) | đồng | 201759224.4923 | 4446.793 | 366255333.7869 | 4915.8754 | 12476094.7209 | 580490653 | 4842.4078 | 0.02115%
IV.5 | Lệ phí thẩm định dự toán xây dựng | 0,0290% x Gxd (CSDL!D19) | đồng | 195033916.8122 | 4298.5666 | 354046822.3031 | 4752.0129 | 12060224.8847 | 561140964 | 4680.9942 | 0.02045%
IV.6 | Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính | 0,1170% x TMĐT cơ sở (CSDL!D20) | đồng | 1116071936.8602 | 24598.3344 | 2026015419.0896 | 27193.1588 | 69014040.0502 | 3211101396 | 26786.7575 | 0.117%
IV.7 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư | 0,0410% x TMĐT cơ sở (CSDL!D21) | đồng | 391102131.6668 | 8619.9291 | 709971215.1395 | 9529.2266 | 24184407.1938 | 1125257754 | 9386.8125 | 0.041%
IV.8 | Chi phí làm căn hộ mẫu bán hàng | Tạm tính hồ sơ khái toán | đồng | 2085400239.7753 | 45962.4247 | 3785645800.4348 | 50810.9003 | 128953959.7899 | 6000000000 | 50051.5322 | 0.2186%
IV.9 | Đấu nối kỹ thuật & hoàn trả hạ tầng ngoài ranh | 1,5000% x (Gxd + Gtb) (CSDL!D22) | đồng | 12388747864.9992 | 273049.2115 | 22489405358.8645 | 301852.575 | 766077448.1363 | 35644230672 | 297341.3933 | 1.299%
V | CHI PHÍ DỰ PHÒNG (Gdp) | Dự phòng 10% theo quy định Nghị định 10/2021 | đồng | 86710967888.046 | 1911118.1909 | 157407199431.6004 | 2112717.8648 | 5361907250.7542 | 249480074570.4006 | 2081143.3319 | 9.091%
V.1 | Dự phòng yếu tố khối lượng công việc phát sinh | 10,0% x (I + II + III + IV) (CSDL!D23) | đồng | 86710967888.046 | 1911118.1909 | 157407199431.6004 | 2112717.8648 | 5361907250.7542 | 249480074570.4006 | 2081143.3319 | 9.091%
V.2 | Dự phòng yếu tố trượt giá trong thời gian thi công | Tạm tính bằng 0 đồng theo phương án tài chính | đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
VI | CHI PHÍ LÃI VAY TRONG THỜI GIAN XÂY DỰNG | Phương án tài chính CĐT (tạm tính CSDL!D24) | đồng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
TỔNG | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TOÀN DỰ ÁN TRƯƠNG ĐỊNH (SAU THUẾ) | I + II + III + IV + V + VI (Nghị định 10/2021/NĐ-CP) | đồng | 953820646768.5062 | 21022300.0995 | 1.7315e+12 | 23239896.5131 | 58980979758.2966 | 2.7443e+12 | 22892576.651 | 100%

## 3.CSDL Don Gia & Delta Options
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ (VPI)
CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐƠN GIÁ, ĐỊNH MỨC CHI PHÍ & DELTA TIÊU CHUẨN BÀN GIAO
Căn cứ: Nghị định 10/2021/NĐ-CP, Hồ sơ khái toán TMĐT Trương Định & Dữ liệu mỏ neo NewTech 03HCM008
BẢNG I: TỶ LỆ ĐỊNH MỨC VÀ HỆ SỐ PHÂN BỔ CHI PHÍ MỀM (SOFT COSTS)
STT | Chỉ Tiêu / Loại Chi Phí | Tỷ Lệ / Giá Trị | Đơn Vị | Căn Cứ Pháp Lý & Tính Toán
1 | Tỷ trọng Chi phí Xây dựng thuần (Gxd / (Gxd + Gtb)) | 87.94% | Tỷ lệ | Khái toán TMĐT Trương Định (2.089,77 tỷ / 2.376,29 tỷ)
2 | Tỷ trọng Chi phí Thiết bị thuần (Gtb / (Gxd + Gtb)) | 12.06% | Tỷ lệ | Khái toán TMĐT Trương Định (286,53 tỷ / 2.376,29 tỷ)
3 | Định mức Quản lý dự án (Gqlda) | 0.942% | % (Gxd+Gtb) | Nghị định 10/2021/NĐ-CP & Thông tư 12/2021/TT-BXD
4 | Thẩm tra dự toán | 0.044% | % Gxd | Thông tư 12/2021/TT-BXD
5 | Giám sát thi công xây dựng | 0.701% | % Gxd | Thông tư 12/2021/TT-BXD
6 | Giám sát lắp đặt thiết bị | 0.295% | % Gtb | Thông tư 12/2021/TT-BXD
7 | Tư vấn thiết kế khác & đặc thù | 0.5% | % (Gxd+Gtb) | Tạm tính khái toán TMĐT
8 | Bảo hiểm công trình | 0.1% | % Gxd | Thông tư 50/2022/TT-BTC
9 | Lệ phí thẩm duyệt PCCC | 0.0008% | % TMĐT cơ sở | Thông tư 258/2016/TT-BTC
10 | Lệ phí thẩm định Báo cáo NCKT (DA) | 0.002% | % TMĐT cơ sở | Thông tư 28/2023/TT-BTC
11 | Lệ phí thẩm định thiết kế triển khai sau TKCS | 0.03% | % Gxd | Thông tư 27/2023/TT-BTC
12 | Lệ phí thẩm định dự toán | 0.029% | % Gxd | Thông tư 27/2023/TT-BTC
13 | Kiểm toán độc lập Báo cáo tài chính | 0.117% | % TMĐT cơ sở | Thông tư 09/2016/TT-BTC
14 | Thẩm tra, phê duyệt quyết toán vốn đầu tư | 0.041% | % TMĐT cơ sở | Thông tư 10/2020/TT-BTC (0,0820% x 50%)
15 | Đấu nối hạ tầng kỹ thuật & hoàn trả | 1.5% | % (Gxd+Gtb) | Khái toán TMĐT Trương Định
16 | Dự phòng yếu tố khối lượng phát sinh | 10% | % (I..IV) | Nghị định 10/2021/NĐ-CP (10%)
17 | Lãi vay trong thời gian xây dựng (tạm tính) | 0% | % TMĐT | Phương án vốn CĐT
BẢNG II: CƠ SỞ DỮ LIỆU TÙY CHỌN TIÊU CHUẨN BÀN GIAO & BIẾN ĐỘNG CHI PHÍ (DELTA VNĐ)
Mã Option | Tên Tùy Chọn Hiển Thị Trong Dropdown | Delta CT1 (VNĐ) | Delta CT2 (VNĐ) | Bộ Môn Cấu Phần | Quy Cách Kỹ Thuật & Căn Cứ Định Mức
ceiling_ct1_full | Trần thạch cao khung chìm (Chuẩn TĐC) | 0 | 0 | Trần Thạch Cao CT1 | Khung chìm Vĩnh Tường, tấm thạch cao tiêu chuẩn 9mm, sơn Dulux
ceiling_ct1_wc | Chỉ làm trần thạch cao WC & Bếp (-11,50 tỷ) | -11500000000 | 0 | Trần Thạch Cao CT1 | Bỏ trần thạch cao khách/ngủ, chỉ làm trần chống ẩm WC/bếp, sơn bả đáy sàn
ceiling_ct1_none | Không có trần thạch cao (-16,40 tỷ) | -16400000000 | 0 | Trần Thạch Cao CT1 | Bỏ toàn bộ trần thạch cao, chỉ bả matit và sơn trực tiếp đáy sàn bê tông
ceiling_ct2_full | Trần thạch cao giật cấp Vĩnh Tường (Chuẩn NewTech) | 0 | 0 | Trần Thạch Cao CT2 | Chuẩn NewTech: Trần thạch cao khung chìm Vĩnh Tường giật cấp hắt sáng
ceiling_ct2_wc | Chỉ làm trần thạch cao WC & Bếp (-18,90 tỷ) | 0 | -18900000000 | Trần Thạch Cao CT2 | Bỏ trần giật cấp khách/ngủ, chỉ làm trần chống ẩm WC/bếp, sơn bả đáy sàn
ceiling_ct2_none | Không có trần thạch cao (-27,00 tỷ) | 0 | -27000000000 | Trần Thạch Cao CT2 | Bỏ toàn bộ trần thạch cao, chỉ bả matit và sơn trực tiếp đáy sàn bê tông
facade_ct1_xingfa | Nhôm Ngọc Diệp / Xingfa (Chuẩn TĐC) | 0 | 0 | Nhôm Kính CT1 | Khung nhôm hệ Xingfa / Ngọc Diệp, kính an toàn 2 lớp 8.38mm
facade_ct1_vietphap | Việt Pháp (-3,50 tỷ) | -3500000000 | 0 | Nhôm Kính CT1 | Sử dụng nhôm Việt Pháp hệ 450/2600 kinh tế
facade_ct1_lowe | Xingfa Low-E (+5,25 tỷ) | 5250000000 | 0 | Nhôm Kính CT1 | Nâng cấp kính hộp Low-E cản nhiệt cách âm cao cấp
facade_ct2_lowe | BM Windows Low-E (Chuẩn NewTech) | 0 | 0 | Nhôm Kính CT2 | Chuẩn NewTech: Nhôm BM Windows cao cấp + Kính hộp Low-E 24mm cản nhiệt
facade_ct2_schuco | Schuco Đức (+20,50 tỷ) | 0 | 20500000000 | Nhôm Kính CT2 | Hệ mặt dựng & cửa nhôm Schuco nhập khẩu CHLB Đức
facade_ct2_xingfa | Xingfa Thường (-6,25 tỷ) | 0 | -6250000000 | Nhôm Kính CT2 | Hạ cấp xuống hệ nhôm Xingfa kính hộp thường dán an toàn
floor_ct1_vigl | Gạch Viglacera (Chuẩn TĐC) | 0 | 0 | Lát Sàn CT1 | Gạch Ceramic/Porcelain Viglacera 600x600 chuẩn tái định cư
floor_ct1_floor | Gỗ Floordi (+3,35 tỷ) | 3352500000 | 0 | Lát Sàn CT1 | Nâng cấp sàn gỗ công nghiệp Floordi dày 12mm phòng khách + ngủ
floor_ct1_prime | Gạch Prime (-1,12 tỷ) | -1117500000 | 0 | Lát Sàn CT1 | Sử dụng gạch Ceramic Prime 500x500 kinh tế
floor_ct2_floor | Gỗ Floordi + 600x1200 (Chuẩn NewTech) | 0 | 0 | Lát Sàn CT2 | Chuẩn NewTech: Sàn gỗ Bỉ/Floordi + Gạch Porcelain 600x1200 nhập khẩu
floor_ct2_marble | Marble Ý Sảnh (+16,82 tỷ) | 0 | 16821000000 | Lát Sàn CT2 | Nâng cấp đá tự nhiên Marble Ý cho toàn bộ sảnh căn hộ và thang máy
floor_ct2_vigl | Gạch Viglacera (-8,22 tỷ) | 0 | -8223600000 | Lát Sàn CT2 | Hạ cấp xuống gạch Porcelain trong nước đồng bộ toàn nhà
kitchen_ct1_none | Chỉ để đầu chờ, không lắp tủ bếp (Chuẩn TĐC) | 0 | 0 | Tủ Bếp CT1 | Căn hộ TĐC bàn giao thô khu bếp, để đầu chờ điện nước
kitchen_ct1_std | Bếp Tiêu Chuẩn (+9,06 tỷ) | 9065000000 | 0 | Tủ Bếp CT1 | Gỗ An Cường MDF lõi xanh chống ẩm, bếp từ đôi Bluestone
kitchen_ct1_high | Bếp Cao Cấp (+17,15 tỷ) | 17150000000 | 0 | Tủ Bếp CT1 | Gỗ An Cường Acrylic, phụ kiện Hafele, hút mùi âm tủ
kitchen_ct2_high | Bếp Cao Cấp Hafele (Chuẩn NewTech) | 0 | 0 | Tủ Bếp CT2 | Chuẩn Concept NewTech: Tủ bếp Hafele, thiết bị bếp Bosch cao cấp
kitchen_ct2_std | Bếp Tiêu Chuẩn (-8,62 tỷ) | 0 | -8625000000 | Tủ Bếp CT2 | Giảm cấp phụ kiện và vật liệu gỗ MFC thay vì Acrylic
kitchen_ct2_none | Chỉ để đầu chờ, không lắp tủ bếp (-20,12 tỷ) | 0 | -20125000000 | Tủ Bếp CT2 | Không lắp đặt tủ bếp và thiết bị bếp (chỉ để đầu chờ)
sanitary_ct1_bravat | Bravat / Caesar (Chuẩn TĐC) | 0 | 0 | TBVS CT1 | Sứ vệ sinh Bravat/Caesar tiêu chuẩn nhà ở tái định cư
sanitary_ct1_inax | Inax (+3,43 tỷ) | 3430000000 | 0 | TBVS CT1 | Nâng cấp thiết bị vệ sinh Inax chính hãng dòng trung cấp
sanitary_ct1_toto | Toto (+8,33 tỷ) | 8330000000 | 0 | TBVS CT1 | Nâng cấp trọn bộ bàn cầu và sen vòi Toto cao cấp
sanitary_ct2_toto | Toto / Grohe (Chuẩn NewTech) | 0 | 0 | TBVS CT2 | Chuẩn NewTech: Thiết bị vệ sinh Toto nắp rửa điện tử + sen vòi Grohe Đức
sanitary_ct2_duravit | Duravit Siêu Sang (+13,80 tỷ) | 0 | 13800000000 | TBVS CT2 | Nâng cấp bộ thiết bị vệ sinh Duravit nhập khẩu nguyên chiếc từ Đức
sanitary_ct2_inax | Inax Tiêu Chuẩn (-7,47 tỷ) | 0 | -7475000000 | TBVS CT2 | Hạ cấp từ Toto/Grohe xuống Inax dòng cao cấp trong nước
hvac_ct1_none | Chỉ để đầu chờ ống đồng (Chuẩn TĐC) | 0 | 0 | Điều Hòa CT1 | Chuẩn TĐC: Chỉ lắp đặt sẵn hệ thống đường ống đồng và thoát nước ngưng
hvac_ct1_cucbo | Lắp ĐHKK Cục Bộ (+12,25 tỷ) | 12250000000 | 0 | Điều Hòa CT1 | Lắp điều hòa treo tường 2 cục Inverter Casper/Gree các phòng
hvac_ct1_multi | Lắp Daikin Multi (+22,05 tỷ) | 22050000000 | 0 | Điều Hòa CT1 | Hệ thống Daikin Multi 1 dàn nóng nhiều dàn lạnh treo tường
hvac_ct2_vrv | Điều Hòa Daikin VRV âm trần (Chuẩn NewTech) | 0 | 0 | Điều Hòa CT2 | Chuẩn NewTech: Hệ thống trung tâm VRV âm trần nối ống gió cao cấp
hvac_ct2_multi | Daikin Multi nối ống gió (-10,35 tỷ) | 0 | -10350000000 | Điều Hòa CT2 | Chuyển từ VRV âm trần sang Multi giấu trần nối ống gió
hvac_ct2_cucbo | ĐHKK Cục Bộ Cassette (-20,12 tỷ) | 0 | -20125000000 | Điều Hòa CT2 | Chuyển sang điều hòa cục bộ âm trần cassette
hvac_ct2_none | Chỉ để đầu chờ ống đồng (-31,62 tỷ) | 0 | -31625000000 | Điều Hòa CT2 | Bỏ toàn bộ máy điều hòa, chỉ bàn giao hệ thống ống đồng đầu chờ
elev_kone | Kone / Otis SkyRise 3.0 m/s Châu Âu (NewTech) | 0 | 0 | Thang Máy | Chuẩn NewTech: Thang máy Kone/Otis tốc độ cao 3.0 m/s nhập khẩu
elev_mitsu | Mitsubishi Châu Á 2.5 m/s (-11,90 tỷ) | -5100000000 | -6800000000 | Thang Máy | Thang máy Mitsubishi sản xuất tại Thái Lan, tốc độ 2.5 m/s
elev_schindler | Schindler 5500 Điểm Đến (+8,40 tỷ) | 3600000000 | 4800000000 | Thang Máy | Thang máy Thụy Sĩ tích hợp hệ thống điều khiển chọn điểm đến thông minh

## 2.Tieu Chuan Ban Giao
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ (VPI)
BẢNG ĐIỀU KHIỂN TIÊU CHUẨN BÀN GIAO & PHÂN RÃ CHI PHÍ THEO 4 BỘ MÔN
Tích hợp Data Validation Dropdown lựa chọn trực tiếp tại từng hạng mục bàn giao, triệt tiêu hoàn toàn hệ số K
THÔNG TIN CẤU PHẦN & HẠNG MỤC |  |  | TÒA CT1 — TÁI ĐỊNH CƯ (45.371,85 m2) |  |  |  | TÒA CT2 — THƯƠNG MẠI (74.504,60 m2) |  |  |  | HẠ TẦNG (13.757 m2 đất) | TỔNG HỢP DỰ ÁN (119.876,45 m2) |  | CĂN CỨ KỸ THUẬT & QUY CÁCH BÀN GIAO
STT / Mã Hiệu | Danh Mục Hạng Mục Cấu Phần Theo 4 Bộ Môn | ĐVT | Giá Cơ Sở CT1 (đ) | Tiêu Chuẩn Bàn Giao CT1 [Dropdown] | Delta CT1 (đ) | Thành Tiền CT1 (đ) | Giá Cơ Sở CT2 (đ) | Tiêu Chuẩn Bàn Giao CT2 [Dropdown] | Delta CT2 (đ) | Thành Tiền CT2 (đ) | Hạ Tầng Ngoài (đ) | Tổng Giá Trị (đ) | Suất ĐT (đ/m2) | Quy Cách Kỹ Thuật & Căn Cứ Lựa Chọn
I | BỘ MÔN 1: KẾT CẤU & PHẦN NGẦM |  | 373100000000 | - | 0 | 373100000000 | 612020000000 | - | 0 | 612020000000 | 0 | 985120000000 | 8217794.2373 | Bao gồm cọc đại trà, tường vây, 3 tầng hầm và 30 tầng kết cấu thân BTCT
1.1 | Cọc khoan nhồi đại trà & tường vây hầm | m2 hầm | 116180000000 | - | 0 | 116180000000 | 190580000000 | - | 0 | 190580000000 | 0 | 306760000000 | 2558968.0041 | Cọc D1000/1200 + tường vây D800 (Long Giang)
1.2 | Đào đất móng ngầm & kết cấu BTCT hầm | m2 hầm | 94320000000 | - | 0 | 94320000000 | 154720000000 | - | 0 | 154720000000 | 0 | 249040000000 | 2077472.2642 | 3 tầng hầm diện tích 28.540 m2
1.3 | Khung BTCT phần thân (cột, dầm, sàn, lõi vách) | m2 sàn nổi | 162600000000 | - | 0 | 162600000000 | 266720000000 | - | 0 | 266720000000 | 0 | 429320000000 | 3581353.969 | Bê tông B35/B40, cốt thép CB400/500 (30 tầng nổi)
II | BỘ MÔN 2: KIẾN TRÚC & HOÀN THIỆN |  | 217450000000 | - | 0 | 217450000000 | 452560000000 | - | 0 | 452560000000 | 0 | 670010000000 | 5589171.1842 | Bao gồm xây trát, trần sơn, cửa thép, nhôm kính mặt ngoài, lát sàn và tủ bếp
2.1 | Xây tường gạch bao che/ngăn, trát & láng nền | m2 sàn | 44000000000 | - | 0 | 44000000000 | 72000000000 | - | 0 | 72000000000 | 0 | 116000000000 | 967662.9563 | Gạch xi măng cốt liệu, vữa M75
2.2 | Trần thạch cao khung chìm & sơn bả hoàn thiện | m2 sàn | 27340000000 | Trần thạch cao khung chìm (Chuẩn TĐC) | 0 | 27340000000 | 45030000000 | Trần thạch cao giật cấp Vĩnh Tường (Chuẩn NewTech) | 0 | 45030000000 | 0 | 72370000000 | 603704.8978 | Khung Vĩnh Tường, tấm chống ẩm, sơn Dulux / Tùy chọn bỏ trần
2.3 | Cửa chính chống cháy & cửa thông phòng căn hộ | m2 căn hộ | 30750000000 | - | 0 | 30750000000 | 70600000000 | - | 0 | 70600000000 | 0 | 101350000000 | 845453.7985 | Cửa thép Hisung EI60 & cửa gỗ HMP
2.4 | Cửa sổ, vách kính mặt ngoài & lan can kính | m2 căn hộ | 37760000000 | Nhôm Ngọc Diệp / Xingfa (Chuẩn TĐC) | 0 | 37760000000 | 86700000000 | BM Windows Low-E (Chuẩn NewTech) | 0 | 86700000000 | 0 | 124460000000 | 1038235.6168 | Tùy chọn hệ nhôm Xingfa/Việt Pháp/BM Windows Low-E/Schuco
2.5 | Hoàn thiện lát sàn gạch Porcelain & sàn gỗ | m2 căn hộ | 46900000000 | Gạch Viglacera (Chuẩn TĐC) | 0 | 46900000000 | 107800000000 | Gỗ Floordi + 600x1200 (Chuẩn NewTech) | 0 | 107800000000 | 0 | 154700000000 | 1290495.3392 | Tùy chọn Gạch Prime/Viglacera/Gỗ Floordi/Marble Ý
2.6 | Tủ bếp & Thiết bị bếp (Hafele / Bosch) | m2 căn hộ | 30700000000 | Chỉ để đầu chờ, không lắp tủ bếp (Chuẩn TĐC) | 0 | 30700000000 | 70430000000 | Bếp Cao Cấp Hafele (Chuẩn NewTech) | 0 | 70430000000 | 0 | 101130000000 | 843618.5756 | Tùy chọn Bỏ bếp/Tiêu chuẩn An Cường/Cao cấp Hafele Bosch
III | BỘ MÔN 3: CƠ ĐIỆN & THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH MEP |  | 235370000000 | - | 0 | 235370000000 | 434720000000 | - | 0 | 434720000000 | 0 | 670090000000 | 5589838.5379 | Bao gồm hệ thống điện, TBA, cấp thoát nước, TBVS, điều hòa thông gió và thang máy
3.1 | Hệ thống điện, TBA, máy phát điện, đèn chiếu sáng | m2 sàn | 56500000000 | - | 0 | 56500000000 | 104300000000 | - | 0 | 104300000000 | 0 | 160800000000 | 1341381.0636 | Trạm biến áp, máy phát dự phòng 100%, chiếu sáng LED
3.2 | Cấp thoát nước, trạm XLNT & Thiết bị vệ sinh | m2 căn hộ | 38400000000 | Bravat / Caesar (Chuẩn TĐC) | 0 | 38400000000 | 71000000000 | Toto / Grohe (Chuẩn NewTech) | 0 | 71000000000 | 0 | 109400000000 | 912606.2709 | Tùy chọn Bravat/Inax/Toto/Duravit nhập khẩu
3.3 | Hệ thống điều hòa không khí & thông gió (HVAC) | m2 căn hộ | 44400000000 | Chỉ để đầu chờ ống đồng (Chuẩn TĐC) | 0 | 44400000000 | 82000000000 | Điều Hòa Daikin VRV âm trần (Chuẩn NewTech) | 0 | 82000000000 | 0 | 126400000000 | 1054418.9455 | Tùy chọn Đầu chờ ống đồng/Cục bộ/Multi/Daikin VRV trung tâm
3.4 | Thang máy hành khách, hệ thống PCCC & An ninh ELV | m2 sàn | 96070000000 | Kone / Otis SkyRise 3.0 m/s Châu Âu (NewTech) | 0 | 96070000000 | 177420000000 | Đồng bộ theo lựa chọn CT1 | 0 | 177420000000 | 0 | 273490000000 | 2281432.258 | Tùy chọn Kone Otis 3.0m/s / Mitsubishi 2.5m/s / Schindler 5500
IV | BỘ MÔN 4: HẠ TẦNG KỸ THUẬT & CẢNH QUAN |  | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 51072044799 | 51072044799 | 426039.016 | Đường nội bộ, sân vườn cảnh quan cây xanh và trạm điện ngoài nhà
4.1 | Đường nội bộ, cảnh quan cây xanh ngoài ranh | m2 đất | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 51072044799 | 51072044799 | 426039.016 | Sân đường nội bộ, cây xanh, trạm hạ thế 13.757 m2 đất
4.2 | Dự phòng & chi phí chung khác trong XD | m2 sàn | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Phân bổ theo từng gói thầu cụ thể
TỔNG | TỔNG CỘNG CHI PHÍ XÂY DỰNG VÀ THIẾT BỊ (4 BỘ MÔN): | đồng | 825920000000 | - | 0 | 825920000000 | 1499300000000 | - | 0 | 1499300000000 | 51072044799 | 2376292044799 | 19822842.9754 | Chuyển toàn bộ sang Dòng I Sheet 1 (Bang Tong Hop TMDT)

## 4.Doi Soat Khai Toan TMDT
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ (VPI)
BẢNG ĐỐI SOÁT CHI TIẾT TỔNG MỨC ĐẦU TƯ: HỒ SƠ KHÁI TOÁN GỐC VS MÔ HÌNH ĐỘNG
Căn cứ đối soát: File 03. Hồ sơ khái toán TMĐT.pdf (Mốc: 2.744.531.107.679 đ, Suất: 22.894.664 đ/m2 sàn)
STT | Khoản Mục Chi Phí TMĐT | Hồ Sơ Khái Toán Gốc (đồng) | Mô Hình Động Hiện Tại (đồng) | Chênh Lệch (+/- đồng) | Tỷ Lệ Biến Động (%) | Đánh Giá Khớp Nối | Ghi Chú Nghiệp Vụ
I | Chi phí Xây dựng và Thiết bị (Gxd + Gtb) | 2376292044799 | 2376292044799 | 0 | 0% | ✅ KHỚP CHUẨN | Bao gồm 7 khối công tác thi công và hạ tầng ngoài nhà
II | Chi phí Quản lý dự án (Gqlda) | 22384671062 | 22384671062.0066 | 0.0065804 | 2.94e-11% | ✅ KHỚP CHUẨN | Định mức Nghị định 10/2021/NĐ-CP (0,9420%)
III | Chi phí Tư vấn đầu tư xây dựng (Gtv) | 46835744089 | 46835744089 | 0 | 0% | ✅ KHỚP CHUẨN | Gồm 12 mục con theo các hợp đồng đã ký và định mức
IV | Chi phí Khác (Gk) | 49288285754 | 49288285754 | 0 | 0% | ✅ KHỚP CHUẨN | Gồm 9 mục con lệ phí nhà nước, bảo hiểm và hạ tầng
V | Chi phí Dự phòng (Gdp) | 249502827971 | 249480074570.4006 | -22753400.5994 | -0.009119% | 🔻 TIẾT GIẢM CHI PHÍ | Dự phòng 10% theo quy định Nghị định 10/2021
VI | Chi phí Lãi vay trong thời gian XD | 0 | 0 | 0 | 0% | ✅ KHỚP CHUẨN | Tạm tính 0 đồng trong hồ sơ khái toán
TỔNG | TỔNG MỨC ĐẦU TƯ TOÀN DỰ ÁN TRƯƠNG ĐỊNH: | 2744531107679 | 2.7443e+12 | -250287404.5928 | -0.009119% | ✅ KHỚP KHÁI TOÁN (Sai lệch < 0.01%) | Mốc chuẩn đối soát hồ sơ Trương Định 01HNI023

## 5.Noi Suy Dinh Muc TT36
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN VĂN PHÚ (VPI)
BẢNG TÍNH NỘI SUY & NGOẠI SUY ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN VÀ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG
Căn cứ: Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư số 38/2026/TT-BXD (36/2026/TT-BXD) ngày 26/06/2026 của Bộ Xây dựng
PHẦN I: BẢNG TÍNH NỘI SUY / NGOẠI SUY TỰ ĐỘNG THEO QUY MÔ DỰ ÁN TRƯƠNG ĐỊNH (01HNI023)
STT | Khoản Mục Định Mức Chi Phí | Bảng Tra Cứu | Cơ Sở Xác Định Quy Mô & Căn Cứ Thuế | Quy Mô Chưa Thuế G_t (tỷ đ) | Mốc Cận Dưới G_b (tỷ đ) | Định Mức Cận Dưới N_b (%) | Mốc Cận Trên G_a (tỷ đ) | Định Mức Cận Trên N_a (%) | Định Mức Nội/Ngoại Suy N_t (%) | Định Mức Đang Dùng Khái Toán (%) | Chênh Lệch (+/- %) | Phương Pháp Xác Định
1 | Chi phí Quản lý dự án (Gqlda) | Bảng 1.1 | Chi phí xây dựng + thiết bị (CHƯA THUẾ GTGT) | 2160.2655 | 2000 | 0.95% | 5000 | 0.81% | 0.9425% | 0.942% | 0.0005209% | Nội suy giữa 2000 và 5000 tỷ
2 | Thẩm tra dự toán xây dựng công trình | Bảng 2.20 | Chi phí xây dựng thuần (CHƯA THUẾ GTGT) | 1899.7872 | 1000 | 0.048% | 2000 | 0.045% | 0.0453% | 0.044% | 0.001301% | Nội suy giữa 1000 và 2000 tỷ
3 | Thẩm tra thiết kế xây dựng công trình | Bảng 2.19 | Chi phí xây dựng thuần (CHƯA THUẾ GTGT) | 1899.7872 | 1000 | 0.05% | 2000 | 0.046% | 0.0464% | 0.03% | 0.0164% | Nội suy giữa 1000 và 2000 tỷ
4 | Giám sát thi công xây dựng công trình | Bảng 2.24 | Chi phí xây dựng thuần (CHƯA THUẾ GTGT) | 1899.7872 | 1000 | 0.77% | 2000 | 0.7% | 0.707% | 0.701% | 0.006015% | Nội suy giữa 1000 và 2000 tỷ
5 | Giám sát lắp đặt thiết bị công trình | Bảng 2.25 | Chi phí thiết bị thuần (CHƯA THUẾ GTGT) | 260.4783 | 200 | 0.39% | 500 | 0.32% | 0.3759% | 0.295% | 0.08089% | Nội suy giữa 200 và 500 tỷ
6 | Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) | Bảng 2.3 | Chi phí xây dựng + thiết bị (CHƯA THUẾ GTGT) | 2160.2655 | 2000 | 0.31% | 5000 | 0.26% | 0.3073% | HĐ 2507/2025 | — | Nội suy giữa 2000 và 5000 tỷ
7 | Thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi | Bảng 2.18 | Chi phí xây dựng + thiết bị (CHƯA THUẾ GTGT) | 2160.2655 | 2000 | 0.045% | 5000 | 0.038% | 0.04463% | HĐ 0605/2026 | — | Nội suy giữa 2000 và 5000 tỷ
PHẦN II: DỮ LIỆU SỐ HÓA CÁC BẢNG ĐỊNH MỨC GỐC PHỤ LỤC VIII THÔNG TƯ 38/2026/TT-BXD (BỘ XÂY DỰNG)
BẢNG 1.1: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN (CÔNG TRÌNH DÂN DỤNG CẤP I)
Quy mô chi phí (tỷ đồng) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000
Định mức tỷ lệ (%) | 3.276 | 2.766 | 2.109 | 1.636 | 1.341 | 1.161 | 0.998 | 0.95 | 0.81 | 0.63 | 0.44 | 0.35
BẢNG 2.20: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THẨM TRA DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Quy mô chi phí (tỷ đồng) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000
Định mức tỷ lệ (%) | 0.17 | 0.144 | 0.109 | 0.084 | 0.068 | 0.057 | 0.048 | 0.045 | 0.038 | 0.029 | 0.023
BẢNG 2.19: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THẨM TRA THIẾT KẾ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Quy mô chi phí (tỷ đồng) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000
Định mức tỷ lệ (%) | 0.18 | 0.151 | 0.114 | 0.088 | 0.071 | 0.059 | 0.05 | 0.046 | 0.039 | 0.03 | 0.024
BẢNG 2.24: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁM SÁT THI CÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH
Quy mô chi phí (tỷ đồng) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000
Định mức tỷ lệ (%) | 2.45 | 2.15 | 1.7 | 1.34 | 1.1 | 0.9 | 0.77 | 0.7 | 0.58 | 0.45 | 0.35
BẢNG 2.25: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH
Quy mô chi phí (tỷ đồng) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 15000
Định mức tỷ lệ (%) | 0.85 | 0.75 | 0.6 | 0.48 | 0.39 | 0.32 | 0.27 | 0.24 | 0.19 | 0.14 | 0.1
BẢNG 2.3: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI (BCNCKT)
Quy mô chi phí (tỷ đồng) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000
Định mức tỷ lệ (%) | 1.15 | 0.98 | 0.76 | 0.59 | 0.48 | 0.4 | 0.34 | 0.31 | 0.26 | 0.2 | 0.14 | 0.11
BẢNG 2.18: ĐỊNH MỨC CHI PHÍ THẨM TRA BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI
Quy mô chi phí (tỷ đồng) | 10 | 20 | 50 | 100 | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000
Định mức tỷ lệ (%) | 0.17 | 0.144 | 0.109 | 0.084 | 0.068 | 0.057 | 0.048 | 0.045 | 0.038 | 0.029 | 0.02 | 0.016